Strat071030v15

Projet (V15)

(Incluant les modifications retenues lors de la réunion du 26 septembre 2007,

version transmise au GT « stratégie » pour avis et incluant les modifications proposées par ce GT lors de la réunion du 5 octobre 2007

et des éléments de coûts )

de recommandations concernant la

Stratégie de mesure (évaluation préliminaire et  surveillance) des

métaux lourds (As, Cd, Ni, Pb) et  HAP (BaP principalement) dans l’air ambiant

Etablies sur la base des travaux du GT national « Polluants de la 4ième directive fille et plomb »

PREAMBULE

Ce document propose des axes de recommandations stratégiques principalement pour les évaluations préliminaires mais aussi pour la surveillance des métaux lourds (partie I) et des HAP (partie II) dans l’air ambiant principalement sur la base de la réglementation européenne (directives filles 1999 et 2004).

Ces recommandations visent à assurer dès à présent sur le territoire la réalisation de mesures harmonisées, en priorité là où les teneurs sont les plus élevées et où des populations sont susceptibles d’être exposées à ces polluants, comme imposé par les directives et à l’instar de ce qui est déjà pratiqué ou en cours de mise en place dans les grands pays européens.

Des lignes directrices très attendues en dépit de  difficultés non encore résolues

En dépit des retards divers (directive européenne en cours de transposition en droit français, encore relativement peu de travaux de mesure effectués en AASQA en particulier pour les HAP) et malgré les  zones d’ombre encore existantes en particulier sur les HaP ( méconnaissance des émissions, artéfacts métrologiques des composés oxydants non encore résolus), les pouvoirs publics souhaitent que l’ensemble des AASQA disposent dès à présent de lignes directrices pour leurs pratiques d’évaluation préliminaire et de surveillance de ces substances sur leur territoire de compétence d’autant plus que la directive doit être mise en application depuis le 15 février 2007.

Une stratégie différenciée sur la base des ZAS

La stratégie proposée prend en compte la spécificité des polluants considérés. Elle est donc différente selon qu’il s’agit des HAP ou des métaux.  En effet les métaux sont issus principalement des processus industriels tandis que les HAP sont émis à la fois par les sources diffuses et des installations fixes. Elle s’appuie également sur les premiers résultats de mesure relevés sur le territoire (le plus souvent inférieurs au LAT pour les métaux –sauf cas particulier industriel-  et parfois proches ou même légèrement supérieurs à l’UAT pour le BaP).

Diverses typologies sont traitées : mesures en environnement de sources diffuses, mesures à proximité de sources ponctuelles et mesures en zones rurales. Suite à la remarque de certaines AASQA et au stade de l’évaluation préliminaire, il n’apparait pas nécessaire de se référer strictement pour l’ensemble des campagnes à la typologie des sites tel que définie précédemment dans le document ADEME.

Concernant  la surveillance rurale de fond, elle sera réalisée en étroite concertation avec les acteurs chargés de la mise en œuvre du programme national MERA et du programme international EMEP.

Ces recommandations sont établies principalement sur la base des ZAS (le GT a évoqué le fait que celles-ci ont été principalement construites en relation avec les polluants classiques et donc certaines d’entre elles sont susceptibles de n’être pas réellement adaptées aux substances en question).

Les ZAS (Zone Administrative de Surveillance) correspondent aux zones utilisées dans le cadre des rapports à la Commission européenne (reporting zonage et PPs – plans & programmes).

Evaluations préliminaires : bilan d’étape général  dans 3 ans

Ces recommandations stratégiques s’appliquent sur la durée requise pour les évaluations préliminaires, soit durant 3 ans. En effet la directive –annexe II- permet de ne pas attendre 5 ans  pour statuer sur les évaluations préliminaires dans la mesure où les Etats membres disposent d’autres données que les mesures, à savoir des campagnes de courte durée, des inventaires d’émission ou de la modélisation. Au bout de ce délai, un bilan sera réalisé sur la base des résultats des évaluations préliminaires et des campagnes conduites par les AASQA et des évolutions éventuelles des techniques de prélèvement et d’analyse. Ce bilan prendra en compte également les nouveaux textes européens (cf. les futures normes CEN à venir) et les réflexions nationales et locales dans le domaine concerné.

Au terme de ces trois années, on peut par ailleurs supposer que l’on disposera d’inventaires d’émissions plus exhaustifs et affinés qu’aujourd’hui (cf. INS) permettant un ré-examen plus approprié de la spatialisation des sites de mesure.

Objectif final : mise en place d’une surveillance

Au terme des évaluations préliminaires, la stratégie de surveillance telle que prescrite par les directives filles de 1999 (cf annexe VII) et  2004 (cf annexe III) s’applique. Par conséquent, dans les zones qui ont déjà fait l’objet d’évaluations préliminaires, il est recommandé de mettre en place cette surveillance dès à présent. Dans les sites où la mesure sera maintenue au-delà du délai de 3 ans on pourra considérer que la surveillance a démarré dès le lancement de l’évaluation préliminaire.

La stratégie de surveillance dans l’environnement d’installations émettrices fixes , peu aisée à réaliser (cf programme pilote) et peu précise dans le texte de la directive (annexe III) sera élaborée au cas par cas  sur la base du résultat des évaluations préliminaires et en concertation avec le GT et les DRIRE (Inspections des Installations Classées). Dans ce contexte, il importera que les AASQA informent les DRIRE des dépassements d’UAT observés lors des évaluations préliminaires (principalement à proximité d’installations fixes).

Pour les aspects techniques, consulter les guides techniques du LCSQA

Ce document ne traite pas des protocoles techniques concernant notamment le prélèvement, le transport, le traitement des échantillons,  l’analyse, le choix des laboratoires, la validation des résultats, les contrôles qualité, etc….. les AASQA  consulteront  sur ces divers points les guides techniques et méthodologiques (qui complètent les normes techniques du CEN) du LCSQA auquel est dévolu un rôle central dans le pilotage technique de ce programme (cf. bibliographie ci-après au § III).

Document de stratégie  à valider

Comme convenu, ce projet de stratégie devra être validée par le CPT (cf. accord cadre en cours de signature) après avis du GT national « Mise en œuvre des directives et stratégie de surveillance » avant d’être diffusé par le MEDAD à l’ensemble des acteurs de la surveillance.

I - EVALUATION PRELIMINAIRE ET SURVEILLANCE DES METAUX (As, Cd, Ni, Pb)

Généralités

Comme le requièrent les directives filles de 1999 et 2004, l’objectif de ces recommandations vise la réalisation d’évaluations préliminaires  sur l’ensemble des zones  (ZAS) du territoire, là où les teneurs sont supposées être les plus élevées et là où des populations sont susceptibles d’être exposées aux polluants considérés.

Les priorités de mesure concernent les types de sites suivants (par ordre de priorité) :

- environnement de sources ponctuelles fixes

- agglomérations > 250 000 habitants

- villes > 100 000 habitants (dans les autres ZAS)

- mesure rurale

La mesure des 4 éléments mentionnés (As, Ni, Cd et Pb) est prioritaire. La mesure d’autres métaux n’est pas prioritaire mais elle pourra bien évidemment être réalisée sur base volontaire. Il conviendra cependant de garder à l’esprit que le protocole analytique spécifié dans la norme CEN EN 14902, peut ne pas convenir pour des substances (le Cr notamment) autres que les 4 métaux en question qui ne sont pas concernées pour l’heure par des valeurs seuils à respecter dans l’air ambiant. Il faudrait donc que les AASQA s’assurent que le protocole utilisé par les laboratoires convient pour tous les éléments analysés.

Concernant la fréquence de prélèvement durant 14% du tempe, il est préconisé (sauf contraintes rédhibitoires) d’opérer durant 4 fois 2 semaines ou 8 fois 1 semaine (au minimum) équitablement réparties dans l’année (et, pour ce qui des mesures en environnement de sources fixes, représentatives autant que possible des conditions de fonctionnement de l’installation et des émissions de l’industrie en question).

I.1- Mesure des métaux lourds dans l’environnement de sources ponctuelles (sites de proximité) hors des zones urbaines visées ci-après

I.1.1- Evaluation préliminaire (cf. annexe I , tableau en cours de ré-examen dans le cadre d’une concertation MEDAD-DRIRE et suite à des remarques d’un certain nombre d’AASQA)

Il convient, comme prescrit par la directive, de s’intéresser uniquement aux installations environnées par des habitations (inutile donc d’effectuer des mesures en zones inhabitées) en prenant en compte les travaux de modélisation effectués et les zones susceptibles d’être impactées par des retombées.

Malgré la difficulté d’effectuer des mesures dans de tels environnements (choix des installations, localisation du ou des points de mesure, durée des campagnes, et contraintes MTD ….), comme l’ont montré le programme pilote et les campagnes conduites par les AASQA et le LCSQA et après  discussions en GT à partir de plusieurs options, il est décidé d’un choix de seuils d’émissions à partir desquels une zone susceptible d’être placée sous l’influence de sources ponctuelles émettrices fera l’objet d’une évaluation préliminaire.

Sont concernées  les zones proches d’établissements industriels (cf annexe)  déclarant des émissions, pour au moins l’un des 4 métaux,  supérieures à :

- 1500Kg/an pour le Plomb,

- 1000Kg/an pour le Nickel

- 100 kg/an pour l’Arsenic et le Cadmium .

Sur la base de la présente version de liste (provisoire en cours de ré-examen, cf. concertation MEDAD-DRIRE), 55 établissements en exploitation sur le territoire de compétence de  22 AASQA sont concernés pour le moment sur la base des informations de l’IREP (issues des données 2003 et 2004).

Ce tableau pourra être le cas échéant complété en prenant en compte des installations émettrices non mentionnées dans la liste dont les émissions sont proches des seuils précités et/ou localisées dans des conditions telles qu’elles sont susceptibles d’exposer des populations riveraines à des teneurs parfois élevées.

Concernant les sites ou  zones industrielles groupant plusieurs installations émettrices, il conviendra de prendre en compte les zones dans leur ensemble (par exemple sur la base d’un critère de type « densité d’émission au km2 »). Dans ce contexte, le futur INS devrait apporter des informations utiles.

Les conditions suivantes sont préconisées pour les campagnes :

* prélèvements cumulés sur 7 jours consécutifs (ou éventuellement  si nécessaire sur 24 heures)

* 14% du temps au total  (mesures hebdomadaires) cf. La définition des mesures indicatives

* explorer, en première priorité, les installations les plus émettrices de l’inventaire IREP

Deux situations apparaissent :

* concentrations mesurées au bout d’une année <LAT : par conséquent, ne pas recommencer de campagne sur ce site industriel (sauf s’il s’avère que les émissions déclarées varient à la hausse, cependant conserver à l’esprit que les données d’émissions sont souvent publiées en retard d’un ou deux ans par rapport à la date des mesures et que les données d’émission comportent parfois une incertitude élevée)

* concentrations mesurées >LAT : par conséquent, recommencer une campagne une année supplémentaire (pas plus de 3 ans au total)

I.1.2- Surveillance

La surveillance dans l’environnement d’installations émettrices fixes, peu aisée à réaliser (cf programme pilote) et peu précise dans le texte de la directive (annexe III – cf extrait ci dessous), sera élaborée au cas par cas  sur la base du résultat des évaluations préliminaires et en concertation avec le GT et les DRIRE (Inspections des Installations Classées). Dans ce contexte, il importera que les AASQA informent les DRIRE des dépassements d’UAT observés lors des évaluations préliminaires (principalement à proximité d’installations fixes).

Pour mémoire : extrait de l’annexe III -§ IV « Critères à retenir pour déterminer le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant » de la directive 2004/107/CE :

« Pour mesurer la pollution atmosphérique à proximité des sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes devrait être calculé en tenant compte des densités d'émissions, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population. Les points de prélèvement devraient être situés de telle manière que l'on puisse contrôler l'application des MTD, telles que définies à l'article 2, paragraphe 11, de la directive 96/61/CE. »

I.2- Mesure des métaux lourds dans les ZAS (zones urbaines)

I.2..1- Evaluation préliminaire  dans les ZAS agglomérations de plus de 250 000 habitants

Après discussion, il est recommandé d’implanter un point de mesure en site urbain par agglomération de plus de 250 000 habitants (24 agglomérations sont concernées sur l’ensemble du territoire français selon les dispositions du décret 98-360 modifié par le décret 2002-213).

Compte tenu des résultats des campagnes déjà réalisées (cf. programme pilote), il n’est pas estimé nécessaire de mettre en place une surveillance en sites trafic.

Des prélèvements hebdomadaires durant 14% du temps  (à revoir éventuellement sur la base des résultats de mesures déjà réalisées durant les années passées) sont recommandés.

Compte tenu des très faibles émissions d’As, de Ni, de Cd et également de Pb  par les sources diffuses, on privilégiera, quand cela sera possible, la mise en place de mesures dans l’environnement d’installations fixes émettrices (non déjà visées par le paragraphe précédent) lorsque celles-ci sont incluses dans le tissus urbain et que  des populations sont susceptibles d’être affectées par des retombées de métaux.

I.2..2- Evaluation préliminaire  dans les autres  ZAS (non déjà concernées par les recommandations ci-dessus)

Les grandes agglomérations (>250 000 habitants) étant déjà concernées par la mesure fixe (cf paragraphes précédents) les recommandations ci-dessous impliquent prioritairement les villes entre 100 000 et  250 000 habitants  :

effectuer une évaluation dans une première ville et  pendant 14% du temps (mesures hebdomadaires) :

* si la concentration mesurée au bout d’une année <LAT : par conséquent ne pas recommencer  de campagne dans cette ville

* si la concentration mesurée au bout d’une année > LAT mais < UAT : recommencer une campagne sur une nouvelle année dans cette ville  mais en restant à 14% du temps

* si concentration >UAT,  recommencer une campagne une nouvelle année dans cette ville mais avec une fréquence de mesure accrue  (50% du temps)

On veillera en priorité à effectuer au minimum une mesure indicative en un site fixe urbain par région administrative.

Compte tenu des très faibles émissions des 4 éléments métalliques considérés par les sources diffuses, on privilégiera, quand cela sera possible, la mise en place de mesures dans l’environnement d’installations fixes émettrices (non déjà visées par les paragraphes précédents) lorsque celles-ci sont incluses dans le tissus urbain et que  des populations sont susceptibles d’être affectées par des retombées de métaux.

Ces mesures seront complétés si possible par de l’estimation objective (à partir notamment des inventaires d’émissions) afin de disposer d’une évaluation préliminaire sur l’ensemble des zones (ZAS).

I.2.3-  surveillance

La surveillance, lorsqu’elle est obligatoire, doit être effectuées selon les spécifications des directives filles précitées.

Dans les zones qui ont déjà fait l’objet d’évaluations préliminaires, il est recommandé de mettre en place cette surveillance dès à présent, si bien évidemment les résultats obtenus la rendent obligatoire.

Pour les autres zones, au terme des 3 années de mesures au titre de l’évaluation préliminaire, les prescriptions de la directive s’appliquent. Un maintien ou non de ces mesures sera envisagé en fonction des résultats obtenus (positionnement par rapport aux seuils d’évaluation à croiser avec la population de la zone – cf. Annexe III - § IV – (a) de la directive 2004/107 ; passage éventuel de 14 % à 33 % du temps, etc.) et des autres obligations éventuelles (PPA par exemple). Même si les teneurs sont inférieures au LAT, il pourra être maintenu a minima un site par région administrative (fréquence de prélèvement de 14%).

Sur les sites où la mesure sera maintenue au-delà du délai de 3 ans on pourra considérer que la surveillance a démarré dès le lancement de l’évaluation préliminaire.

Rappelons que l’article 4 § 11 de la directive permet de diminuer ce nombre de points lorsque la mesure fixe est complétée par des mesures indicatives et des données d’inventaires d’émissions.

I.3- Mesure des métaux lourds en sites ruraux de fond

La spécificité de ces sites comparés aux sites précédemment traités nécessite une approche adaptée et conforme aux spécifications du programme MERA-EMEP. En effet, les très faibles teneurs mesurées impliquent à la fois la mise en œuvre de protocoles spécifiques pour le prélèvement, le transport, le traitement et l’analyse des échantillons, ainsi qu’une assurance qualité performante. De plus l’isolement de ces stations fait que leur gestion est souvent peu aisée et financièrement assez lourde.

La mesure de dépôts n’est pas encore incluse dans ces recommandations, en effet la norme issu du groupe de travail CEN/TC264/WG20 et le programme de validation correspondant sur le terrain sont en cours de réalisation.

La directive 2004/107/CE  (article 4 paragraphe 9) mentionne qu’un point de prélèvement de fond est implanté tous les 100 000 km² et que chaque Etat membre crée au moins une station de mesure.

Le GT exprime le souhait que des mesures soient engagées sur le nombre de sites prescrit afin de respecter la directive (soit 5 sites pour la France et au minimum une station de mesure). L’ ADEME souhaite qu’une discussion MEDAD, ADEME, EMD soit organisée dès que possible sur ce point (faisabilité, budget….) en particulier à partir de l’expérience acquise via les mesures effectuées dans le cadre de MERA-EMEP à Peyrusse Vieille et des conclusions à tirer de l’exploitation des données collectées (cf. notamment appel d’offres MERA « lot analyses physico-chimiques » en cours de préparation).

Les acteurs du réseau MERA-EMEP ont d’ores et déjà prévu l’extension de ces mesures de métaux à 2 puis à  3 sites de fond choisis parmi les sites MERA existants à mettre en place dès 2008. Des AASQA du GT informent que 2 autres stations rurales régionales (non classées MERA à ce jour) pourraient également être équipées si nécessaire afin de répondre à la demande de la directive.

II - EVALUATION PRELIMINAIRE et SURVEILLANCE DES HAP (BaP principalement)

Généralités

Selon l’inventaire du CITEPA (version de février 2007) la répartition des émissions de HAP par secteur était la suivante (en 2005) :

- 77 % résidentiel / tertiaire (combustion tout particulièrement du bois),

- 18 % transports routiers

- 2 % le reste : agriculture / sylviculture, industrie manufacturière

Avec une telle répartition des émissions, on peut s’attendre cependant à ce que les émissions de HAP présentent de fortes hétérogénéités spatio-temporelles (poids du secteur résidentiel dans les émissions totales très variable selon les régions).

Comme le requiert la directive de 2004, l’objectif de ces recommandations vise la réalisation d’évaluations préliminaires  sur l’ensemble des zones  (ZAS) du territoire, là où les teneurs sont supposées être les plus élevées et là où des populations sont susceptibles d’être exposées aux polluants considérés.

Les priorités de mesure concernent les types de sites suivants (par ordre de priorité) :

- ZAS agglomérations et ZAS non-agglomérations

- environnement de sources ponctuelles fixes (inventaire IREP et autres)

- mesure rurale

La mesure du BaP est prioritaire. Par conséquent, le prélèvement de la phase particulaire suffit dans la plupart des cas. Le GT s’assurera que la mesure des 6 autres HAP mentionnés (benzo(b)fluoranthene, benzo(j)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, indeno(1,2,3-cd)pyrene, benzo(a)anthracene, dibenzo(a,h)anthracene) à l’article 4 est effectuée en quelques points pertinents du territoire.

La mesure (évaluation préliminaire) en sites de proximité du trafic n’est requise formellement dans les présentes recommandations que dans les agglomérations de plus de 750 000 habitants.

Les mesurages durant 14% du temps sont recommandés pour l’évaluation préliminaire. Dans ce contexte, les pratiques suivantes sont possibles :

- prélèvement 1 jour sur 6 durant toute l’année (pratique fortement recommandée)

- prélèvement 1 jour sur 3, avec déplacement du préleveur. En effet afin de minimiser l’investissement en matériel, il est possible d’utiliser un même préleveur sur 2 sites en divisant chaque trimestre en 2 périodes de 1,5 mois.  Ainsi la pratique suivante est possible :  un préleveur est en fonctionnement sur un site A durant 1 jour sur 3 pendant les 6 premières semaines de chaque saison puis sur un site B durant 1 jour sur 3 pendant les 6 dernières semaines de chaque saison.

- prélèvement 24h durant 7 jours consécutifs pendant 8 semaines adéquatement réparties durant l’année (cf. premières travaux préliminaires  du  GT « plan d’échantillonnage et reconstitution des données » mais qui restent à conforter sur la base d’une population de donnée plus consistante)

Dans l’attente de résultats de travaux LCSQA programmés en 2008, dans chaque option et en cas d’indisponibilité de techniciens,  les filtres (prélevés ou non) pourront être conservés dans le préleveur durant la durée du week end. Il est recommandé dans ce cas que le préleveur soit maintenu en enceinte climatisée en particulier dans les régions les plus méridionales.

Il est rappelé qu’en application de la directive 2004/107/CE ainsi que du projet de norme CEN (prEN 15 549), et compte tenu des travaux LCSQA menés sur le sujet, les mesures de HAP sont à réaliser sur des prélèvements journaliers.

II.1- Mesure des HAP en ZAS (sources diffuses)

II.1.1 – Evaluations préliminaires en ZAS- agglomérations

Ces mesures concernent des sites urbains exposés à des sources diffuses. Dans le cadre du programme de 3 ans, deux cas sont à considérer :

Mesure par prélèvements journaliers en grandes agglomérations > 750 000 habitants sur 2 sites de typologie différente :

- un site fixe urbain de fond, fréquence 14% du temps (si les teneurs relevées sont égales ou supérieures à l’UAT, alors mesurer durant 1 jour sur 3 soit 33% du temps dès le début de la seconde année de mesure)

- un site fixe proximité trafic, fréquence 14% du temps (si les teneurs relevées sont égales ou supérieures à l’UAT, alors mesurer  durant 1 jour sur 3 soit 33% du temps dès le début de la seconde année de mesure)

Mesure par prélèvements journaliers en grandes agglomérations entre 250 000 et 750 000 habitants sur 1 site :

- un site fixe urbain de fond, fréquence 14% du temps (si les teneurs relevées sont égales ou supérieures à l’UAT, alors mesurer durant 1 jour sur 3 soit 33% du temps dès le début de la seconde année de mesure)

II.1.2 – Evaluations préliminaires en ZAS non-agglomérations

Des mesures (prélèvements journaliers durant 14% du temps de l’année - ce qui correspond à l’objectif de qualité pour les mesures indicatives) seront réalisées dans chacune des zones (ZAS) en priorité sur des sites urbains exposés à des sources diffuses de villes de plus de 100 000 habitants ou bien en un lieu où les émissions issues de la combustion du bois sont estimées élevées, dans l’état actuel des connaissances, et où des populations sont susceptibles d’être exposées.

3 cas sont à considérer selon les résultats obtenus durant ce programme de 3 ans  :

- si les teneurs < LAT dans ce cas il est recommandé de changer de site l’année suivante

- si les teneurs sont comprises entre LAT et UAT dans ce cas il est recommandé de poursuivre les mesures sur ce site l’année suivante

- si les teneurs sont > UAT dans ce cas on conserve des mesures durant 14% du temps sur ce site mais il est recommandé de commencer en parallèle des mesures sur un autre site de la ZAS

II.1.3 – Surveillance

Dans les zones qui ont déjà fait l’objet d’évaluations préliminaires, il est recommandé de mettre en place cette surveillance dès à présent, si bien évidemment les résultats obtenus la rendent obligatoire.

Pour les autres zones, au terme des 3 années de mesures au titre de l’évaluation préliminaire, les prescriptions de la directive s’appliquent. Un maintien ou non de ces mesures sera envisagé en fonction des résultats obtenus (positionnement par rapport aux seuils d’évaluation à croiser avec la population de la zone – cf. Annexe III - § IV – (a) de la directive 2004/107 ; passage éventuel de 14 % à 33 % du temps, etc.) et des autres obligations éventuelles (PPA par exemple).

Sur les sites où la mesure sera maintenue au-delà du délai de 3 ans, on pourra considérer que la surveillance a démarré dès le lancement de l’évaluation préliminaire.

Rappelons par ailleurs que l’article 4 § 11 de la directive permet de diminuer le nombre de points lorsque la mesure fixe est complétée par des mesures indicatives et des données d’inventaires d’émissions.

II.2 - Mesure des HAP en environnement de sources ponctuelles fixes

II.2.1 – Evaluation préliminaire (cf. annexe II,  tableau en cours de ré-examen)

Il convient, comme prescrit par la directive, de s’intéresser uniquement aux installations environnées par des habitations (inutile donc d’effectuer des mesures en zones inhabitées) en prenant en compte les travaux de modélisation effectués et les zones susceptibles d’être impactées par des retombées.

En annexe figure la liste des émetteurs industriels répertoriés dans IREP dépassant un seuil de 100 kg/an d’émissions de HAP totaux (données 2005, 2004 et 2003). D’autres sources ponctuelles peuvent également être prises en compte (tout en gardant à l’esprit les résultats par grands secteurs des inventaires d’émissions).

II.2.2 – Surveillance

La surveillance dans l’environnement d’installations émettrices fixes, peu aisée à réaliser (cf programme pilote) et peu précise dans le texte de la directive (annexe III – cf extrait ci dessous), sera élaborée au cas par cas  sur la base du résultat des évaluations préliminaires et en concertation avec le GT et les DRIRE (Inspections des Installations Classées). Dans ce contexte, il importera que les AASQA informent les DRIRE des dépassements d’UAT observés lors des évaluations préliminaires (principalement à proximité d’installations fixes).

Pour mémoire : extrait de l’annexe III -§ IV « Critères à retenir pour déterminer le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant » de la directive 2004/107/CE :

« Pour mesurer la pollution atmosphérique à proximité des sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes devrait être calculé en tenant compte des densités d'émissions, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population. Les points de prélèvement devraient être situés de telle manière que l'on puisse contrôler l'application des MTD, telles que définies à l'article 2, paragraphe 11, de la directive 96/61/CE. »

II.3- Mesure des HAP en sites ruraux de fond

La spécificité de ces sites comparés aux sites précédemment traités nécessite une approche adaptée et conforme aux spécifications du programme MERA-EMEP. En effet, les très faibles teneurs mesurées impliquent à la fois la mise en œuvre de protocoles spécifiques pour le prélèvement, le transport, le traitement et l’analyse des échantillons, ainsi qu’une assurance qualité performante. De plus l’isolement de ces stations fait que leur gestion est souvent peu aisée et financièrement assez lourde.

La mesure de dépôts de HAP n’est pas encore incluse dans ces recommandations, en effet, les travaux de préparation de la norme CEN correspondante devraient être entrepris prochainement

La directive 2004/107/CE  (article 4 paragraphe 9) mentionne qu’un point de prélèvement de fond est implanté tous les 100 000 km² et que chaque Etat membre crée au moins une station de mesure . Le programme EMEP préconise 2 sites de surveillance des POP pour la France.

Le GT exprime le souhait que des mesures soient engagées sur le nombre de sites prescrit afin de respecter la directive (soit 5 sites pour la France et au minimum une station de mesure). L’ ADEME souhaite qu’une discussion MEDAD, ADEME, EMD soit organisée dès que possible sur ce point (faisabilité, budget….) (cf. notamment appel d’offres MERA « lot analyses physico-chimiques »  en cours de préparation). Mais, contrairement aux métaux lourds, le réseau MERA n’a pas pour l’instant d’expérience concernant la mesure des HAP en stations rurales.

Des AASQA du GT informent que 2 stations rurales régionales (non classées MERA) pourraient également être équipées si nécessaire afin répondre à la demande de la directive.

III -  COUTS

Les participants du GT ont jugé nécessaire de faire figurer, dans ce document de recommandations stratégiques, des éléments de coûts car ceux-ci sont élevés lorsqu’il s’agit de la mesure des HAP et ils ne sont pas négligeables en ce qui concerne la mesure des métaux lourds.

Les coûts unitaires d’analyses sont les suivants :

- HAP : env. 100 à 150 € TTC par échantillon  (fonction du nombre d’HAP analysés et de la prise en compte du filtre seul ou du filtre et de la mousse)

- Métaux lourds : env. 10 € TTC par élément soit entre 40 et 50 € TTC pour l’analyse de As, Cd, Ni et Pb

Ces coûts d’analyses (traitement des échantillons inclus) varient  bien évidemment  en fonction de la quantité d’analyses de HAP et de métaux (et également d’autres analyses telles que pesticides, dioxines et autres…) demandées au laboratoire concerné.

Les coûts annuels d’analyses par site en évaluation préliminaire sont très différents (environ un facteur 15) selon qu’il s’agit des HAP ou des métaux (coûts d’analyse par échantillon élevé pour les HAP -facteur 2 par rapport aux métaux-, fréquence de prélèvement plus soutenue pour les HAP – 60 échantillons par an contre 8 par an pour les métaux-).

A ces coûts il convient d’ajouter les frais de transport et les unités d’oeuvre (repérage, aménagement de site, collecte des échantillons, maintenance, traitement de données….). Ceux-ci peuvent être assez  différents selon la dimension de la région, selon que les préleveurs sont déplacés en cours d’année et que les mesures en sites d’agglomération et au voisinage d’installations fixes sont simultanées et groupées sur des lieux proches….

Une simulation a été effectuée par l’ADEME dans les conditions suivantes :

- sur la base des éléments de coûts fournis notamment par ATMO RA et ORAMIP

- en relation avec les recommandations stratégiques du présent document (mesures en présence de sources diffuses et mesures en présence de sources fixes à l’exclusion des mesures rurales)

- en supposant que toutes les AASQA mettent en place, simultanément et tout au long de l’année, la stratégie d’évaluation préliminaire sus-décrite (14% du temps)

les coûts totaux d’évaluation préliminaire nationaux annuels s’élèvent (hors frais d’équipement)  :

- pour les HAP, à env.  1 818 000 € (frais de structure inclus) dont env. 808 000 € de frais d’analyses

- pour les métaux lourds, à env. 226 000 € (frais de structure inclus) dont env. 57 000 € de frais d’analyse

Ces coûts totaux annuels sont susceptibles de varier d’un facteur 15 (pour les métaux par exemple) selon les régions concernées.

- DOCUMENTS

- Directive européenne 1999/30/CE du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour le SO2, les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant (cf site web : http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/repert/1510.htm#15102030)

- Directive européenne 2004/107 CE du 15 décembre 2004  concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant  (cf. site web  http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/repert/1510.htm#15102030 )

- Norme technique  NF EN 14902 de décembre 2005 « Méthode normalisée pour la mesure du plomb, cadmium, arsenic, nickel dans la fraction PM10 de la matière particulaire en suspension »

- Compte rendu  de la réunion du GT « surveillance des Polluants de la 4ième directive fille et du plomb » du 27 septembre 2005 (cf. site web « www.atmonet.org »)

- Compte rendu de la réunion du GT « surveillance des Polluants de la 4ième directive fille et du plomb » du 26 septembre 2006 (cf. site web « www.atmonet.org »)

- Compte rendu de la réunion du GT « surveillance des Polluants de la 4ième directive fille et du plomb » du 5 février 2007 (cf. site web « www.atmonet.org »)

- Compte rendu de la réunion du GT « surveillance des Polluants de la 4ième directive fille et du plomb » du 29 mai 2007 (cf. site web « www.atmonet.org »)

- « Projet de guide technique et méthodologique pour l’analyse de l’arsenic, du cadmium, du nickel et du plomb dans l’air ambiant » (doc. LCSQA-EMD , dec. 2006) (cf. site web « www.lcsqa.org »)

- « Projet de guide technique et méthodologique pour l’analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP dans l’air ambiant » (doc. LCSQA-INERIS , dec. 2006) (cf. site web « www.lcsqa.org »)

ANNEXE I

ENVIRONNEMENT D’INSTALLATIONS FIXES

EVALUATIONS PRELIMINAIRES DE METAUX LOURDS

(version provisoire, tableaux en cours de ré-examen dans le cadre d’une concertation MEDAD-DRIRE et suite à des remarques d’un certain nombre d’AASQA)

| 55 sites pour 23 AASQA : limite inférieure d'émission définie pour Pb (1500 Kg/an), Ni (1000 Kg/an), Cd (100 Kg/an), As (100Kg/an) (La liste des établissements ci-dessous ne fait pas état d’un ordre de priorité) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIRFOBEP (10) | Localisation | Activité principale | Elément dépassant la limite d’émission |
| Bp LavéRa Snc | 13117 Martigues | Pétrole et gaz |  | As |  |  |
| Shell Petrochimie Mediterranee (Raffinerie De Berre) | 13130 Berre-l'Étang | Pétrole et gaz |  |  |  | Ni |
| Shell Petrochimie Mediterranee (Spm) Ucb - Usine Chimique De Berre) | 13130 Berre-l'Étang | Chimie et parachimie |  |  |  | Ni |
| Shell Petrochimie Mediterranee (Usine Chimique De L'Aubette) | 13130 Berre-l'Étang | Chimie et parachimie |  |  |  | Ni |
| La Snet - Centrale De Provence | 13590 Meyreuil | Energie | Cd | As |  |  |
| Naphtachimie | 13117 Martigues | Chimie et parachimie |  | As |  | Ni |
| Sollac Mediterranee Site De Fos | 13776 Fos-sur-Mer | Sidérurgie, métallurgie, coke | Cd |  | Pb | Ni |
| Total France (Raffinerie De Provence - Site De La MèDe) | 13165 Châteauneuf-les-Martigues | Pétrole et gaz |  |  |  | Ni |
| Edf Centre De Production Thermique De Martigues | 13500 Martigues | Energie |  |  |  | Ni |
| Esso Raffinage | 13771 Fos-sur-Mer | Pétrole et gaz |  |  |  | Ni |
| AIRPARIF (7) |  |  |  |  |  |  |
| Tiru | 92130 Issy-les-Moulineaux | Déchets et traitements | Cd |  | Pb |  |
| Tiru | 93584 Saint-Ouen | Déchets et traitements | Cd |  | Pb |  |
| Tiru | 75013 Paris | Déchets et traitements | Cd |  | Pb |  |
| Edf (Centre De Production Thermique De Porcheville) | 78440 Porcheville | Energie | Cd |  |  | Ni |
| Curma | 91300 Massy | Déchets et traitements | Cd |  |  |  |
| Novergie Ile De France (U T R U De St Thibault Des Vignes) | 77400 Saint-Thibault-des-Vignes | Déchets et traitements | Cd |  |  |  |
| Keraglass | 77167 Bagneaux-sur-Loing | Industries minérales |  | As |  |  |
| ATMO NDPC (5) |  |  |  |  |  |  |
| Arc International.- Site Industriel D'Arques | 62510 Arques | Industries minérales |  | As |  |  |
| La Snet - Centrale D'Hornaing | 59171 Hornaing | Déchets et traitements |  | As |  | Ni |
| Rdme (Rio Doce Manganese Europe) | 59760 Grande-Synthe | Sidérurgie, métallurgie, coke | Cd | As | Pb |  |
| Sollac Atlantique Dunkerque | 59760 Grande-Synthe | Sidérurgie, métallurgie, coke | Cd | As | Pb |  |
| Total France (Raffinerie Des Flandres) | 59279 Loon-Plage | Pétrole et gaz |  |  |  | Ni |
| AASQAs Rhônes Alpes (5) |  |  |  |  |  |  |
| Saint-Gobain Emballage Usine De Saint-Romain Le Puy | 42610 Saint-Romain-le-Puy | Industries minérales |  | As | Pb |  |
| Bsn Glasspack Usine De Veauche | 42340 Veauche | Industries minérales |  | As | Pb |  |
| PéChiney ElectroméTallurgie (Pem) | 73260 Aigueblanche | Sidérurgie, métallurgie, coke |  |  |  | Ni |
| Ugitech | 73403 Ugine | Sidérurgie, métallurgie, coke | Cd |  | Pb | Ni |
| Communauté Urbaine De Lyon (Centre De Valorisation Thermique Des DéChets Urbains Lyon Sud) | 69007 Lyon | Déchets et traitements | Cd |  |  |  |
| AIRAQ (4) |  |  |  |  |  |  |
| Novergie (Complexe Thermique Des Hauts De Garonne) | 33150 Cenon | Déchets et traitements | Cd |  |  |  |
| Astria | 33323 Bègles | Déchets et traitements | Cd |  | Pb |  |
| Acierie De L'Atlantique | 64340 Boucau | Sidérurgie, métallurgie, coke | Cd |  | Pb |  |
| Bsn Glasspack (Vayres) | 33870 Vayres | Industries minérales | Cd |  | Pb |  |
| AIRLOR (2) |  |  |  |  |  |  |
| Solvay Carbonate France Usine De Dombasle | 54110 Dombasle-sur-Meurthe | Chimie et parachimie |  | As |  |  |
| Bsn Glasspack | 88170 Gironcourt-sur-Vraine | Industries minérales |  |  | Pb |  |
| AIR LR (2) |  |  |  |  |  |  |
| Ugine & Alz | 30290 Laudun | Sidérurgie, métallurgie, coke | Cd |  | Pb | Ni |
| Axens | 30340 Salindres | Chimie et parachimie |  |  |  | Ni |
| AIR Pays de Loire (2) |  |  |  |  |  |  |
| Total France (Raffinerie De Donges) | 44480 Donges | Pétrole et gaz |  |  |  | Ni |
| Edf (Unité De Production Cordemais) | 44360 Cordemais | Energie |  |  |  | Ni |
| ORAMIP (2) |  |  |  |  |  |  |
| S.A.M Technologies | 12110 Viviez | Sidérurgie, métallurgie, coke | Cd |  |  |  |
| Voa - Verrrerie D'Albi | 81011 Albi | Industries minérales |  | As |  |  |
| MADININAIR (2) |  |  |  |  |  |  |
| Edf - Jarry Nord | 97122 BAIE-MAHAULT | Energie |  |  |  | Ni |
| Edf (Centrale De Bellefontaine) | 97222 BELLEFONTAINE | Energie |  |  |  | Ni |
| AERFOM (2) |  |  |  |  |  |  |
| Edf - Centre De Production Thermique Edf De Blenod | 54701 Pont-à-Mousson | Energie |  | As |  |  |
| Sollac Lorraine (Usine à Brames) | 57190 Florange | Sidérurgie, métallurgie, coke |  |  | Pb |  |
| ATMO CA (1) |  |  |  |  |  |  |
| Saint-Gobain Emballage Verrerie De Oiry | 51530 Oiry | Industries minérales |  |  | Pb |  |
| AIR Normand (1) |  |  |  |  |  |  |
| Total France (Raffinerie De Normandie) | 76700 Harfleur | Pétrole et gaz |  | As |  | Ni |
| QUALITAIR CORSE (1) |  |  |  |  |  |  |
| Edf (Centrale Thermique Du Vazzio) | 20090 Ajaccio | Energie |  |  |  | Ni |
| AIR BREIZH (1) |  |  |  |  |  |  |
| Sircob | 29270 Carhaix-Plouguer | Déchets et traitements |  |  |  | Ni |
| ATMOSFAIR BC (1) |  |  |  |  |  |  |
| Saint Gobain Emballage Uisine De Chalon Sur SaôNe | 71100 Chalon-sur-Saône | Chimie et parachimie |  | As | Pb |  |
| ATMO Poitou Charentes (1) |  |  |  |  |  |  |
| Saint Gobain Emballage | 16100 Cognac | Industries minérales |  | As | Pb |  |
| ASPA (1) |  |  |  |  |  |  |
| Sivom De L'Agglomeration Mulhousienne (Uiru De Sausheim) | 68390 Sausheim | Déchets et traitements |  |  |  | Ni |
| LIMAIR (1) |  |  |  |  |  |  |
| Ferro Couleurs France | 87011 Limoges | Industries minérales |  |  | Pb |  |
| ATMO Picardie (1) |  |  |  |  |  |  |
| St Gobain Emballage | 02880 Cuffies | Industries minérales |  | As | Pb |  |
| ATMO Auvergne (1) |  |  |  |  |  |  |
| Sictom Sud-Allier | 03500 Bayet | Déchets et traitements |  | As |  |  |
| ATMO PACA (1) |  |  |  |  |  |  |
| Novergie (Cvdm De VedèNe) | 84270 Vedène | Déchets et traitements | Cd |  |  |  |
| ESPOL (1) |  |  |  |  |  |  |
| La Snet - Centrale Emile Huchet | 57500 Saint-Avold | Energie |  |  | Pb | Ni |
|  |  | Nombre d'établissements / métal | 19 | 18 | 21 | 24 |

ANNEXE II

ENVIRONNEMENT D’INSTALLATIONS FIXES

EVALUATIONS PRELIMINAIRES DE HAP (BaP)

version provisoire, tableaux en cours de ré-examen dans le cadre d’une concertation MEDAD-DRIRE

et suite à des remarques d’un certain nombre d’AASQA

(vérifier les substances prises en compte dans les émissions concernées)